益环大审（表）〔2020〕1号

关于《大通湖区城镇污水处理厂

提标改造及配套管网建设工程环境影响

报告表》的批复

大通湖区住房和城乡建设局：

你单位呈报的由江苏新清源环保有限公司编制的《大通湖区城镇污水处理厂提标改造及配套管网建设工程环境影响报告表》已收悉。经审查，批复如下：

一、大通湖区城镇污水处理厂提标改造及配套管网建设工程总投资36424.70万元，项目主要建设内容共包括4座污水处理厂的提标改造以及7座污水处理站的新建，大通湖中心城区及周边社区城镇污水主、次、支管网的建设、建筑物立管及化粪池等出户管建设及污水提升泵站等附属设施的建设。其中4座污水处理厂的提标改造分别为沙堡洲污水处理厂处理规模500m3/d、千山红镇污水处理厂处理规模1000m3/d、北洲子镇污水处理厂处理规模600m3/d、金盆镇污水处理厂处理规模800m3/d，合计处理规模2900m3/d。7座污水处理站的新建分别为沙堡洲村污水处理站处理规模20m3/d、北洲子镇糖厂污水处理站处理规模150m3/d、金盆镇糖厂污水处理站处理规模150m3/d、金盆镇运输队污水处理站处理规模30m3/d、金盆镇金盆河东侧污水处理站处理规模90m3/d、千山红镇葡萄酒厂污水处理站处理规模150m3/d、千山红镇桥北污水处理站处理规模150m3/d，合计处理规模740m3/d。大通湖区提标改造及新建污水处理厂（站）出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。项目符合国家产业政策，选址可行。根据报告表的分析结论及专家组意见，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护角度分析，我局同意益阳市大通湖区住房和城乡建设局大通湖区城镇污水处理厂提标改造及配套管网建设工程的选址并建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对各项设施进行检查和维护。

（二）加强施工期的环境管理，合理安排工期，采取措施减缓施工场地和管网施工产生的扬尘污染、噪声扰民和水土流失等。

⑴施工场地设置围挡，对施工路面洒水，运输车辆密闭，使施工扬尘对周围环境的影响降到最低程度。

⑵对施工废水、施工人员的生活废水进行有效的处理，合理利用施工所在区域污水处理设施，减少施工废水和施工生活污水对水环境的影响。

⑶施工垃圾（含生活垃圾）应妥善处置，不得乱扔乱弃。

⑷加强施工期环境噪声的管理，选用低噪声设备，合理安排作业时间，确保施工期噪声不对周边环境产生影响。

⑸管路的开挖和铺设应注意生态环境的保护，减小对生态环境的影响，并及时恢复开挖面的植被。弃土应设置弃土场，不得乱扔乱弃。

（三）按“雨污分流”的原则建设截排污管网，截排污管网必须与污水处理厂主体工程同步建设，确保污水处理厂按进度建成投运。

（四）进一步完善和优化污水处理工艺，根据服务范围进水水质特点，加强污水处理厂的进水水质调节，满足后续水处理构筑物的设计水质水量要求；规范化建设排污口；废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准。

（五）合理优化平面布局，设置绿化隔离带，防止恶臭及噪声对周围环境的影响。对风机、水泵等高噪声设备采取隔声、消声、减震等综合降噪措施；对污泥处理系统等产生恶臭的构筑物合理布局，严格控制运行参数，采取有效的除臭措施，防止恶臭污染。

（六）废紫外线灯管必须交由有资质的单位处置；污水处理产生的污泥经过稳定化和脱水处理后，采用卫生填埋方式处置；污泥临时堆场应采取防雨淋、防流失措施，避免产生二次污染。

（七）建立健全环境管理制度，落实各项环境风险防范措施。

三、项目建成后，按《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，及时办理竣工环保验收手续和排污许可证变更。益阳市生态环境局大通湖分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

益阳市生态环境局大通湖分局

2020年6月10日