附件三 绩效考核方案

绩效考核工作由区住建局牵头组织成立绩效考核领导小组，办公室设住建局。本项目从全生命周期成本考虑，分别从建设期和运营期设置不同的绩效考核指标，建设期和运营期绩效考核均为一年一次。运营期内以政府全部可行性缺口补助额作为考核基数。由区住建局负责编制本项目《绩效考核管理办法》。

1建设期绩效考核指标

在绩效考核中，当项目未达到建设期绩效考核指标要求时，区住建局可扣减相应的费用，具体扣减费用在后续PPP合同中约定。根据《湖南省城乡生活污水治理PPP项目通用合同》本项目拟设定的建设期绩效考核指标如下：

表1 项目建设期绩效考核指标体系

| 考核内容 | 处罚措施 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 人员到位 | （1）对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的施工总承包项目负责人、生产责任人、技术负责人，将按1000元/（人•天）处罚，直到缺员进场为止； （2）对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质检员、试验员等，将按500元/（人•天）处罚，直到缺员进场为止。 | 项目公司可对施工总承包另行处罚 |
| 验收未通过 | 根据工程验收标准，发生未通过竣工验收的情形，限期整改，在甲方要求的时间内仍未整改到位，超过限期的，超过一天按10000元/天处罚。 |  |
| 节点工期延误 | 非政府方原因导致项目节点未按合同约定工期完工，每逾期1日，应支付10000元/日的违约赔偿金。 |  |
| 安全生产事故 | 经区应急管理局确认的安全事故每发生一起，乙方应向甲方支付10000元的处罚； |  |
| 环境保护事故 | 发生环境保护事故，按有关规定处罚。 |  |

注：若国家、省、市出台具体考核办法或新的规定，则上表中与之不一致的或未作约定的或约定不明的，以国家、省、市出台标准为准进行调整并执行。

2建设期绩效考核方式

建设期内，绩效考核小组通过常规考核、建设节点考核与临时考核相结合的方式，对项目公司建设管理情况进行考核，并将考核结果作为建设期社会资本违约的依据。

（1）常规考核

常规考核每季度进行一次，绩效考核小组需提前通知项目公司，考核小组在随机选取的区域进行现场考核，项目公司应提供相关资料以供检查，另外根据需要安排相关人员进行访谈，同时结合周边居民满意度调查结果形成考核结果。

（2）建设节点考核

建设节点考核时间在本项目绩效考核办法规定。项目公司确认可以在规定的节点完成进度控制目标的，应在节点之前一个月内申报考核计划。在投资或验收目标达到后的一周内项目公司应将相关结果材料汇总上报协调监管单位，由协调监管单位组织考核工作。

（3）临时考核

绩效考核小组提前通知项目公司考核时间，现场随机选取施工项目对工程质量、安全文明生产及实际工程进度进行考核，形成临时考核结果。

3考核结果的应用

以绩效考核领导小组的考核结果为依据，项目公司应将处罚金额上缴给大通湖区财政事务中心。

4运营期绩效考核指标

为提高项目运营管理质量和效率，保障所提供的公共产品或公共服务的运营状况良好，在进水水质、水量正常的情况下，绩效考核领导小组办公室组织对本项目运营维护情况进行监测、评分、考核。根据绩效考核结果，相应地确定年政府补助。绩效考核框架见下表2、表3：

表5-2 项目运营期绩效考核评分标准（污水处理厂/站）

| 序号 | 项目 | 项目总分 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 检查说明 | 检查记录 | 分项扣分 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员情况 | 满分5分，最低0分 | 厂长（经理） | 1 | 厂长（经理）从事类似排水、环保工作年限不少于5年，得1分，若少于5年，每少一年扣0.5分，最多扣1分。 | 工作年限以毕业证书为依据 |  |  |  |
|  |  |  | 技术负责人 是否持证 | 1 | 技术负责人持有国家或湖南省住房和建设行政主管部门颁发的相关专业中级职称证书，得1分，否则不得分。 | 证书以国家或湖南省住建主管部门颁发为准。 |  |  |  |
|  |  |  | 培训上岗人员比例是否达标 | 1 | 培训上岗率达到80%以上，得1分；每低10个百分点扣0.5分，最多扣1分。 | 培训上岗证。 |  |  |  |
|  |  |  | 运行管理机构 是否健全 | 1 | 运行管理机构未配置或不健全的，扣0.5分至1分。 | 考核污水厂的组织框架，查验是否建立组织框架图。 |  |  |  |
|  |  |  | 岗位职责是否明确 | 1 | 岗位职责未制定或不健全的，扣0.5分至1分。 | 考核岗位责任书 |  |  |  |
| 2 | 工艺运行管理 | 满分25分，最低0分 | 是否依据标准建立污水处理厂工艺运行管理技术规程及工艺技术参数 | 5 | 未制定技术规程和工艺控制参数扣5分。污水处理、中控、变配电、化验、污泥处理、消毒等主要工艺技术规程每缺1项扣1分，欠完善、不规范每项扣0.5分，工艺技术控制参数未上墙扣1分。明显不合理的该项全部不得分，最多扣5分。 | 结合污水厂工艺情况，对技术规程的实用性及可操作性进行核查。 |  |  |  |
|  |  |  | 是否编制年度分组检修和更新改造停水计划 | 2 | 未制定年度计划扣2分，其中计划不规范、欠完善，扣1分；全年正常运行天数低于347天，扣1分。 | 查计划执行情况。 |  |  |  |
|  |  |  | 厂区噪音控制和臭味控制 | 2 | 噪音控制超标扣1分，臭味控制超标扣1分。 | 查现场和环境监测相关资料。 |  |  |  |
|  |  |  | 运行记录和统计 报表 | 2 | 运行记录和统计报表不完整、不规范每处扣0.5分；生产运行数据不合理扣1-2分；计算机记录未备份扣0.5分。最多扣2分。 | 查看生产调度和现场工段日记录等，内容应涵盖污水量、污泥量及含水率、水质、药耗、电耗、生产工艺运行参数；异常情况原因分析及处理情况。 |  |  |  |
|  |  |  | 生产运行过程控制 | 2 | 生化池未配置溶氧仪等对工艺调控起指导作用的在线仪表扣1分至2分，管理不善的扣0.5分至1分。 | 查资料和现场 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 未按要求对生化池污泥SV、SVI、MLSS和微生物镜检等分析的，每项次扣1分。最多扣2分。 | 查资料和现场 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 未按要求在中控室显示出厂水流量、出厂水COD、氨氮（以N计）、总磷（以P计）、生化池溶解氧，每缺一项扣0.5分。最多扣2分。 | 查资料和现场 |  |  |  |
|  |  |  | 生产运行实际情况 | 2 | 根据统计报表检查污水处理量、污泥处理量、自来水用水量、电耗、药耗等记录情况，是否与实际吻合，每发现一次不吻合扣0.5分。最多扣2分 | 查资料和现场 |  |  |  |
|  |  |  | 生产运行成本分析 | 2 | 未进行生产运行成本分析的，每月扣1分。最多扣2分。 | 查资料 |  |  |  |
|  |  |  | 是否按要求将信息数据及时备份保存 | 2 | 数据备份不及时扣1分；数据保存不完整扣1分，最多扣2分。 | 查备份数据 |  |  |  |
|  |  |  | 是否按要求定期检查网络、信息系统及电子设备 | 2 | 未定期检查网络、信息系统及电子设备扣1分，没有维护记录扣1分，维护记录不完整扣0.5分，最多扣2分。 | 查维护记录 |  |  |  |
| 3 | 水质管理 | 满分40分，最低0分 | 排放标准 | 20 | 按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）和环保部门环评批复要求进行排放。每超标排放一次扣2分，最多扣20分。 | 查资料、在线监测 |  |  |  |
|  |  |  | 抽检检测日、月报表及原始报表 | 5 | 检测报表不真实，每发现一处扣1分，最多扣5分。 | 检查组现场查证。如果发现某一个或某些指标长时间不达标，检查组应充分考察、检查工艺、设备运行实际情况，尤其根据有无实际管理措施、管理方案、自我限定整改合理时间进度、主观是否努力改善等判定，并予以评估。 |  |  |  |
|  |  |  | 是否按要求对水质进行检测化验 | 5 | 未按要求对水质进行检测化验的扣1分，化验室设置和仪器设备不能满足检测要求的，各扣1分，不能自检的检测项目未委托检测的，扣1分。未建立实验室质量控制体系，扣1分，化验室危险化学品和剧毒品管理不规范，扣0.5-1分。 | 查资料和现场 |  |  |  |
|  |  |  | 水样取样和保管是否规范 | 2 | 取样不规范每次扣0.5分，保管不规范每次扣0.5分，最多扣2分。 | 现场抽考取样人员相关操作和保存要领，现场核查是否低温保存或按实验要求取样、保存 |  |  |  |
|  |  |  | 是否按相关规定要求安装在线计量和检测设备并联网 | 3 | 未按要求安装并联网扣1-3分 | 查资料和现场 |  |  |  |
|  |  |  | 检测周期是否按要求执行，检测报表是否规范完整（含统计） | 5 | 检测周期未按要求执行的，扣1分，检测报表不完整、记录不规范扣0.5分，有效数字计算不准确扣0.5分，最多扣5分。 | 查资料，检测报表包括原始记录、日报表、月报表、水质合格率统计表等。 |  |  |  |
| 4 | 污泥管理 | 满分5分，最低0分 | 污泥含水率及污泥检测 | 2 | 月平均脱水后污泥含水率超过80%,每月扣0.5分，最多扣2分。 | 根据污泥处理处置工艺情况查污泥含水率等相关指标检测报表，现场查看污泥处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 运行记录和统计报表 | 1 | 运行记录和统计报表不完整或记录不规范，每处扣0.5分，最多扣1分。 | 查相关资料。 |  |  |  |
|  |  |  | 污泥处置 | 2 | 污泥外运处置未实行污泥转运联单制度，每次扣0.5分，最多扣2分。 | 考查出厂污泥量、承运量、接收处置量是否相符，是否对处理后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告。 |  |  |  |
| 5 | 设备管理 | 满分5分，最低0分 | 是否按规定建立设备完好率统计表和设备档案 | 1 | 未按规定建立设备完好率统计表、未按规定建立设备的档案扣0.5-1分，其中不完整、不规范每处扣0.5分。未按要求对全部设备、主要工艺设备和无备用工艺设备完好率进行分类的，扣1分。本项最多扣1分。 | 查统计报表和设备单机档案（含设备登记卡、设备备品备件表、设备润滑保养记录、运行时数、故障及检修记录等） |  |  |  |
|  |  |  | 设备管理专业人员配置是否合理 | 1 | 未设置设备管理专员扣1分，主要工艺设备未指定专人进行维护管理，每台扣0.5分。最多扣1分。 | 查相关资料，评估中应比对组织框架验证。查主要工艺设备维护记录等。 |  |  |  |
|  |  |  | 设备管理制度是否健全 | 1 | 设备管理制度、岗位责任制及检查考核奖惩制度不健全，备品备件管理制度未建立或不健全的，扣0.5分至1分。 | 应包含设备管理制度、岗位责任制、检查考核奖惩制度和设备备品备件的管理制度 |  |  |  |
|  |  |  | 设备检修和更新改造计划 | 1 | 未制定合理的设备月度、年度检修和更新改造计划的，扣0.5分至1分。 | 查相关资料 |  |  |  |
|  |  |  | 设备实际运行情况 | 1 | 抽查1-3台设备，设备实际运行情况与资料不吻合的，每台设备扣1分,最多扣1分 | 查相关资料及现场，设备运行时数、设备检修记录、备品备件、易耗品等使用情况（采购合同、进出仓单据及发票）、设备检修外包情况、设备现场实际运行情况进行考核 |  |  |  |
| 6 | 安全管理 | 满分9分，最低0分 | 安全管理制度是否健全 | 2 | 无安全管理制度或不健全扣0.5-1分，安全管理制度未上墙扣0.5-1分。 | 查资料 |  |  |  |
|  |  |  | 安全生产责任书是否签订 | 1 | 无逐级签订安全生产责任书，责任未落实，扣0.5-1分。 | 查资料 |  |  |  |
|  |  |  | 安全是否有专人负责和安全员 | 1 | 安全无专人负责、无安全员，或安全员未持证上岗，扣0.5-1分 | 查资料，评估中应比对组织框架验证 |  |  |  |
|  |  |  | 年度安全生产计划 | 1 | 未制定年度安全生产计划扣0.5-1分 | 年度安全生产计划，至少应包括安全检查计划、人员培训计划、安全设施配臵计划、应急预案演练计划和安全资金使用计划等 |  |  |  |
|  |  |  | 是否按规定设置安全设施，标志是否合理，电气设备和特种设备是否取得相应的证书或检定报告书 | 1 | 安全设施未按规定设置，每一处扣0.5分，最多扣1分 | 查安全设施是否配置齐全和标志设置是否合理。 |  |  |  |
|  |  |  | 是否制定应急预案 | 1 | 未制定应急预案扣1分，其中不规范、欠完善扣0.5分，未实施扣0.5分 | 查资料。对其应急预案的管理、可操作性、适宜性、充分性检查，包括应急组织、管理程序、物资准备、演练方案和记录、总结报告等 |  |  |  |
|  |  |  | 是否建立安全管理档案资料 | 1 | 未建立安全管理档案资料扣1分 | 查资料 |  |  |  |
|  |  |  | 厂内是否存在安全隐患 | 1 | 厂内存在安全隐患扣0.5-1分，存在重大安全隐扣1分。 | 查资料 |  |  |  |
| 7 | 厂容厂貌管理 | 满分7分，最低0分 | 厂区内构、建筑物外观 | 2 | 构筑物和建筑物外观不整洁、池面不干净或有异物，每处扣0.5分，最多扣2分 | 查现场 |  |  |  |
|  |  |  | 道路是否完好整洁，路网是否满足安全生产需要 | 1 | 道路不完好、不整洁，路网没有满足安全生产需要，每处扣0.5分，最多扣1分 | 查现场 |  |  |  |
|  |  |  | 绿化养护是否到位 | 1 | 绿化养护未到位，每处扣0.5分，最多扣1分。 | 查现场 |  |  |  |
|  |  |  | 生产和办公场所是否整洁，物品是否摆放整齐 | 1 | 生产和办公场所不整洁，物品摆放不整齐，每处扣0.5分，最多扣1分 | 查现场 |  |  |  |
|  |  |  | 污水厂简介、工艺流程和效果图是否上墙 | 1 | 污水处理厂简介、工艺流程和效果图未上墙扣0.5-1分 | 查现场 |  |  |  |
|  |  |  | 管道是否有破损泄漏，阀门井和计量井等井盖是否完好，井内是否杂物、积泥和积水 | 1 | 管道有破损泄漏，阀门井和计量井等井盖不完好，井内有杂物、积泥和积水，每处扣0.5分，最多扣1分。 | 查现场 |  |  |  |
| 8 | 档案管理 | 满分4分，最低0分 | 是否将相关资料归档和配备专（兼）职档案人员 | 1 | 未将资料归档和配备档案专(兼)职人员，扣0.5-1分。 | 根据提供的员工名册既分工确认，必要时考核相关专业常识 |  |  |  |
|  |  |  | 档案管理是否规范，资料是否完整 | 2 | 档案管理不规范、不完整扣0.5分；未按要求建立有生产运行、水质、设备、材料管理、安全、财务、人事等档案，每项扣0.5分，最多扣2分 | 查看现场和档案资料 |  |  |  |
|  |  |  | 是否按要求及时完整的填报“全国城镇污水处理管理信息系统”数据 | 1 | “全国城镇污水处理管理信息系统”缺报一个月扣0.5分，相关数据每缺一项扣0.1分。最多扣1分 | 查看现场和档案资料 |  |  |  |
| 9 | 加分项 | 最高20分，最低0分 | 正能量传播 | 10 | 因污水处理厂运营管理、水务热线处置、应急抢险或防汛保障等工作质量优秀，获得新闻媒体正面报道等形式表扬的，每次加2分，最多加10分。 | 查看档案资料 |  |  |  |
|  |  |  | 创新 | 10 | 摸索、推广新技术、新工艺，形成理论体系，或在省级以上刊物发表相关文章，传播成功经验，促进行业发展的，每项加5分。 | 查看档案资料 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-3 项目运营期绩效考核评分标准（管网）

| 序号 | 项目 | 项目总分 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 检查说明 | 检查记录 | 分项扣分 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内业资料考核 | 最高15分，最低0分 | 生产报表上报及时性 | 15 | 生产报表（巡视、养护、中小型维修、大型维修）未及时上报，出现一次扣5分 | 查看现场和档案资料 |  |  |  |
| 2 | 现场运营质量考核 | 最高50分，最低0分 | 检查排水管道和箱涵养护情况 | 15 | 经过养护的排水管道淤积超过1/4管径的、检查井内淤积超过下游主管口1/4管径的，每次扣1分；超过1/3管径及以上的，每次扣2分；经过养护的箱涵淤积超过1/4箱涵高度的，每次扣2分；超过1/3高度及以上的，每次扣5分。 | 查现场和档案资料 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 因排水管道、箱涵养护不到位导致污水冒溢的，发现一处扣3分。 | 查现场和档案资料 |  |  |  |
|  |  |  | 检查施工情况 | 6 | 施工时没有做好文明施工，材料堆放不整齐、渣土清运不及时、清淤的淤泥污染路面的，发现一次扣3分。 | 查现场和档案资料 |  |  |  |
|  |  |  | 检查设施 | 2 | 因设施巡查不到位，造成未及时发现检查井盖丢失损坏的，每处扣0.5分。 | 查现场和档案资料 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 在接到井盖丢失损坏通知后，未及时到达现场维护或两小时内未开始维修的，每次扣1分。 | 查现场和档案资料 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 养护作业时，未按要求进行管道通风、下井作业人员未按要求佩戴安全防护装备、现场交通护栏设施摆放不到位等相关情况，发现一次扣2分。 | 查现场 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 未及时发现并上报排水管道、检查井及其他污水设施被私接、占压、破坏等情况，且未采取必要制止和维护措施的，每次扣2分。 | 查现场 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 泵站的电气、仪表完好率未达到98%以上的，每次扣1分；泵站的水泵、格栅清污机、闸门等设施未进行养护的，每次扣1分；水泵、闸门及格栅清污机出现故障在3个工作日内未开始维修的，每次发现扣5分。 | 查现场和档案资料 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 泵站未按要求配备并定点放置相关消防器材、未按规定对起重设备、电气安全用具等进行定期检测的、泵站运营资料及维修记录不完善的，每次扣1分。 | 查现场和档案资料 |  |  |  |
| 3 | 问题整改及热线处置情况考核 | 最高20分，最低0分 | 检查问题整改及时性 | 5 | 对上季度考核通报问题未及时完成整改并上报整改情况的，每一次扣5分。 | 查看档案资料 |  |  |  |
|  |  |  | 检查协议标准 | 10 | 在应对上级检查、临时考核中未能达到协议制定标准的，每有一次扣5分。 | 查看档案资料 |  |  |  |
|  |  |  | 检查热线处置情况 | 5 | 未在规定时间内及时处置相关居民投诉、12345热线转办、人大政协提案、相关主管部门交办事项的，每件扣1分。 | 查看档案资料 |  |  |  |
| 4 | 应急抢险考核 | 最高15分，最低0分 | 考核应急抢险 | 5 | 因自身原因造成抢险项目组织不当，导致未在规定时间内完成抢险处置的，每次扣5分。 | 查看档案资料 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 因自身原因造成抢险处置不当，引发重大安全事故或形成恶劣社会影响的，每次扣10分。 | 查看档案资料 |  |  |  |
| 5 | 加分项 | 最高20分，最低0分 | 正能量传播 | 10 | 因污水管网养护、设施管理、水务热线处置、应急抢险或防汛保障等工作质量优秀，获得新闻媒体正面报道等形式表扬的，每次加2分，最多加10分。 | 查看档案资料 |  |  |  |
|  |  |  | 创新 | 10 | 摸索、推广新技术、新工艺，形成理论体系，或在省级以上刊物发表相关文章，传播成功经验，促进行业发展的，每项加5分。 | 查看档案资料 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5运营期绩效考核方式

常规考核：本项目常规考核拟定为一年一次，在区住建局下发考核通知后10日内完成。区住建局需提前48小时通知项目公司开始考核时间，项目公司在政府方监督下在规定的考核现场对项目公司服务、运营情况及设施设备等情况进行检查。

临时考核：区住建局可以随时自行考核项目公司的运营维护绩效，如发现缺陷，可以以书面形式通知项目公司。项目公司在接到区住建局书面通知后，应在规定的时间内修复缺陷。若临时考核发现的缺陷会导致设备设施破坏、项目运营受到严重影响，或存在重大安全隐患等情况，政府方应出具书面警告，要求项目公司立即整改。若项目公司拒不整改，政府方有权扣减运营期保函。

无论何种情况，项目公司应及时修复缺陷，否则区住建局可相应地扣减年政府可行性缺口补助。由政府方原因导致的损坏，其修复费用由政府方承担。

区住建局组织常规和临时绩效考核工作，并对每项绩效考核指标进行评分。运营期绩效考核分数作为付费当期依据。

根据绩效考核得分，对当年政府可行性缺口补助金额进行相应调整。由当期绩效考核得分β得出付费比例：

表5-4 绩效考核得分与付费比例关系表

| 考核得分β | 付费比例S |
| --- | --- |
| β≥90 | 100% |
| 80≤β＜90 | （β/2+55）×1% |
| 70≤β＜80 | （β/2+55）×1% |
| 60≤β＜70 | （β+20）×1% |
| β＜60 | 0 |

运营期实际政府可行性缺口补助 = 当期应付政府可行性缺口补助×S

当考核得分大于等于90分时，S为100%。

当考核得分大于等于80分，小于90分时，要求项目公司根据要求进行整改，若整改到位，S为100%，若整改后仍不合格，S为（β/2+55）×1%。

当考核得分大于等于70分，小于80分时，S为（β/2+55）×1%，并要求项目公司根据要求进行整改。

当考核得分大于等于60分，小于70分时，S为（β+20）×1%，并要求项目公司根据要求进行整改。

当绩效考核得分<60分时，由区住建局对项目公司负责人进行约谈，并限期在一个月内按照绩效考核标准进行整改，整改费用由项目公司自行承担，不作为计算政府补助的成本费用。整改后，区住建局再次组织考核，重新评分，并根据最终的考核得分相应的扣减政府补助。若项目公司拒不整改，或整改后考核分数仍低于60分，则政府方有权选择第三方进行整改，由此产生的相关费用从运维保函中扣减。如果对项目公司的最终绩效考核结果连续二次低于60分，视为项目公司违约，政府方有权终止合同。