污水处理厂运营费专项资金绩效监控情况表

填报单位（盖章）

基本情况	项目名称	污水处理厂运营费	预算安排资金(万元)	119	功能科目编码及名称	2120501城乡社会环境卫生
项目实施单位	大通湖区环境卫生管理中心	项目类型	延续项目( 新增项目□	联络人：	刘建华	联系电话：	18873715328
项目概况	改项目日处理污水5千吨，年运营费119.4万元，合同签订从2018年8月1日至2020年7月31日，中标单位湖南爱一环保科技有限公司。
项目组织管理情况	是否实施招投标	(是 □否 (无该项内容	是否实施政府采购	(是 □否 □无该项内容
是否实行合同管理制	(是 □否 □无该项内容	采购金额	应采购金额 119.4 万元 实际采购金额 119.4 万元

□无该项内容
项目调整内容及报批程序和手续	无
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1、建立健全项目内控制度；2、每月实施对项目的监管制度.
具体工作措施	1、建立健全项目内控制度；2、每月实施对项目的监管制度.
分 季 度 执 行 情 况 （一）
资金安排使用情况（万元）
全年安排资金额	第1-2季度	第3季度	2019年度
已到位资金（万元）	到位率	实际支

出资金(万元)	支出实现率	当季已到位资金(万元)	到位率	实际支

出资金(万元)	支出实现率	累计已到位资金（万元）	到位率	实际支

出资金

(万元)	支出

实现率
资金总额 (=1+2+3)	119	59.5	100%	59.5	100%	29.75	100%	29.75	100%	119	100%	119	100%
其中：1.财政拨款
2.自有资金
其中:事业收入
经营性收入
其他
3.其他
监 控 报 告
产出成果	保证大通湖中心城区生活污水处理厂运行正常，出水水质达到《城镇污水厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
存在的问题	1、实验室无检测设备，无法开展自主监测，达不到环保要求；2、流量计损坏，进水流量无法统计；3、生化池、沉淀池无照明，夜间作业有安全隐患。
下一步改进意见	1、配置检测设备和试剂；2、更换流量剂；3、增加照明装备。