| 附件： 大通湖供电分公司2021年度“重点民生实事项目”明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市公司 | 县公司 | 项目名称 | 完成投资 （万元） | 10千伏线路 （千米） | 配变台数 （台） | 配变容量 （kVA） | 低压线路 (千米) | 户表 （户） |
| 合计 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 益阳公司 | 大通湖供电公司 | 银辉社区 | 30 | 0.003 | 1 | 200 | 1.013 | 121 |
| 2 | 益阳公司 | 大通湖供电公司 | 河心洲村 | 102 | 1.152 | 4 | 400 | 4.845 | 84 |
| 3 | 益阳公司 | 大通湖供电公司 | 北汀社区 | 65 | 0.144 | 1 | 400 | 3.5 | 113 |
| 4 | 益阳公司 | 大通湖供电公司 | 利厚村 | 87 | 0.245 | 2 | 280 | 4.686 | 94 |
| 5 | 益阳公司 | 大通湖供电公司 | 大西港村 | 116 | 1.556 | 3 | 500 | 8.084 | 187 |
| 6 | 益阳公司 | 大通湖供电公司 | 东南湖村 | 50 | 0.143 | 1 | 400 | 1.658 | 32 |